## 首页
校 准 报 告
CALIBRATION REPORT
一、仪器信息/Message
|  | 名称/Description: | [8 empty] | 编号/ID:
|  | 厂商/Manufacture: | [8 empty] | 型号/Type:
序列号/Serial No:
二、校准结果/Conclusion
|  | 校准日/Cal. date: |  | 2018/1/7 |  |  |  | Effective Month |  |  | 审核/Check By:
|  | 有效日/Eff. Date: |  | 2018-07-06 |  |  |  | 6 | 月/Months |  | 校准员/Cal.By: |  |  | 8238/杨学灿
三、 | 校准说明/Directions Of Calibration:
| 1、 | 本次校准的技术依据/The Calibration Technique Is Based On:
参考<T/QSI-100 计量仪器校准与标准件管理指示>/Refer To<T/QSI-100 Measuring
Instrument Calibrating And Standard Parts Managing Instrument>
| 2、 | 本次校准使用的标准件/The Using Standard Of Calibration As Follows:
|  | 标准件 Standard |  |  | 型号 Type |  |  | 序列号 Serial No |  | 证书编号 Certificate No. |  |  | 有效日 Eff. Date
数字万用表
|  | 精密电流分流器 |  |  | PRODIGIT 7550A |  |  | L6-0235 |  | 64OTE00113 |  |  | 2020-12-03
| 3、 | 校准地点及校准环境/ Place And Environment Of Calibration:
地点/Place:
|  | 温度/Temperature: |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 湿度/Humidity: | 60
四、 | 校准记录/Calibration Data
| 1、 | 外观部分/Appearance Part
| 2、 | 各部件相互作用
Interactions Between Various Parts
| 3、 | 示值误差/Value Error
3.1 电压电流校验：
|  |  | 电压范围 |  |  |  | 允许误差 |  |  |  | 判定 |  |  | 备注
|  |  | 0V-5V |  |  |  | ±0.1%FS |  |  |  | Pass
电流范围
|  |  | 0A-6A |  |  |  | ±0.1%FS
详细续页
不合格/Fail
合格/Pass
限制使用/Limited
计量室/Cal.Room
现场/Using Place
合格/Pass
不合格/Fail
合格/Pass
不合格/Fail
不合格/Fail
合格/Pass
Note on G8: 作者: 输入资产编号

## 汇总
结论： | Pass | 数据汇总
MAX
MIN
SU
SL
Result
设备号 | 通道号

## 精度数据
基本信息
导出时间：2016-01-07 09:17:46
精度数据
设备号 | 通道号 | 类型 | 量程 | 设置值 | 万用表值 | 采样值 | 程控差值 | 显示差值 | 程控精度差% | 显示精度差% | 程控满量程精度(‰) | 显示满量程精度(‰)